Проектирование и производство блочно- комплектного, насосного и резервуарного оборудования

410033, область Саратовская, город Саратов,  улица Гвардейская, дом 2А

Р/сч. № 40702810010370002093 в Филиале банка ГПБ (АО) «Поволжский» в г. Самаре,

БИК 043601917 К/сч. № 30101810000000000917   ИНН 6453077203 КПП 645301001

Тел.( 845-2) 45-55-00, факс ( 845-2) 48-11-77 http://www.nef-si.ru, e-mail: marketing@nef-si.ru

| Опросный лист № для заказа Блока напорной гребёнки (БГ) |
| --- |
| Организация |  |
| Ф.И.О. | Должность |
| Телефон | Факс | Электронный адрес |
| Наименование установки |  | Количество установок |  |

| 1. Условия применения оборудования: 1.1 Наименование базового технологического процесса 1.2 Место эксплуатации. 1.3 Климатическое исполнение. 1.4 Клас взрывоопасной зоны: а) в технологическом отсеке. б) вокруг блока. в) в области входа в аппаратный отсек. |  |
| --- | --- |
| 2. Технические требования: 2.1 Номинальное давление Мпа. 2.2 Максимальный расход воды в нагнетательную скважину м3/сут. 2.3 Условный диаметр общего подводящего трубопровода. 2.4 Условный диаметр нагнетательного трубопровода скважинной линии. 2.5 Количество нагнетательных трубопроводов по скважинам. 2.6 С установленным счетчиком воды на каждой линии подачи воды в скважину. а) условный проход выходных труб 50 мм: Метран-305 ПР-50/50; ДРСМ-25А (в к-те со вторич. прибором); б) условный проход выходных труб 50 мм: Метран-305ПР-50/50; ДРСМ-25А (без вторич. прибора); в) условный проход выходных труб 100мм: Метран-305ПР-100/50; Метран-305ПР-100/120; Метран-305ПР-100/200; ДРСМ-25; ДРСМ-50; ДРСМ-200. (в к-те со вторич. Прибором) г) условный проход выходных труб 100мм: Метран-305ПР-100/50; Метран-305ПР-100/120; Метран-305ПР-100/200; ДРСМ-25; ДРСМ-50; ДРСМ-200. (без вторич. прибора) 2.7 Без счетчика воды (с катушкой под типоразмер счетчика) на каждой линии подачи воды в скважину. 2.8 С одной задвижкой на линии подачи воды в скважину. 2.9 С задвижками до и после счётчика на линии подачи воды в скважину. 2.10 С установленными техническими манометрами 2.11 С установленными электроконтактными манометрами 2.12 С установленными преобразователями давления на напорной линии (тип) 2.13 Без аппаратурного помещения. 2.14 С аппаратурным помещением. |  |
| 3. Требования к конструкции помещения: 3.1 Сварная, утеплённая из проф. листа 3.2 Сварная с панелями типа «Сендвич» 3.3 Сварная стены из стального листа 3.4 По заказу |  |
| 4. Обогрев помещения: а) электрический б) водяной |  |
| 5. Освещение: а) стандартное. б) по заказу. |  |
| Помещение: с дефлектором. с вентилятором с дефлектором и вентилятором. |  |
| 9. Требования к системе автоматизации. 9.1 Наличие газоанализатора. 9.2 Наличие пожарной сигнализации. 9.3 Наличие датчиков движения, несанкционированного доступа в установку. |  |
| 10. Предусмотреть обработку сигналов аварии. 10.1 Загазованность (включить вентилятор). 10.2 Пожар (отключение всех электроприёмников с подачей сигнала о пожаре). |  |
| 11. Предусмотреть передачу сигналов на диспетчерский пункт. 11.1 Сигнал о загазовавнности. 11.2 Сигнал о пожаре. 11.3 Сигнал о несанкционированном доступе. |  |

Пример обозначения при заказе блока напорной гребёнки:      БГ-5-100-16-80

БГ - Блок гребенки

5 — количество нагнетательных трубопроводов

100 — условный диаметр общего подводящего трубопровода

16 — номинальное давление Мпа

80 - условным диаметр нагнетательных трубопроводов

Возможно изготовление блока напорной гребёнки по индивидуальному заданию Заказчика.

Подписи разработчиков опросного листа

от Заказчика                                                                                      от Исполнителя

/                                                                                         /