Проектирование и производство блочно- комплектного, насосного и резервуарного оборудования

410033, область Саратовская, город Саратов,  улица Гвардейская, дом 2А

Р/сч. № 40702810010370002093 в Филиале банка ГПБ (АО) «Поволжский» в г. Самаре,

БИК 043601917 К/сч. № 30101810000000000917   ИНН 6453077203 КПП 645301001

Тел.( 845-2) 45-55-00, факс ( 845-2) 48-11-77 http://www.nef-si.ru, e-mail: marketing@nef-si.ru

БЛОК ОДОРИЗАЦИИ ГАЗА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ________ Дата ________

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: |  |
| Эксперт Заказчика: |  |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (ГРС, УПГ, склад хранения СУГ)

| Характеристика одорируемого газа: □ СУГ (пропан-бутановая фракция), □ сухой газ |
| --- |
| Давление газа, кгс/см2: | минимальное |  |
|  | максимальное |  |
| Диаметр газопровода Dу, мм |  |
| Расход газа, м³/ч: | минимальный |  |
|  | максимальный |  |
| Норма внесения одоранта на 1000 м3 газа | □ 16 г (19,1см³) на 1 000м³ газа □ Другое: |
| Расход одоранта, л/ч |  |
| Интервал температур окружающей среды, (°С): |  |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОДОРАНТА

Наименование: □ СПМ □ TНT □ Gasodor™ S-Free™ □ ЛОИТ □ Другое

Тип: □ Природный □ Синтезированный

Компонентный состав:

3. КОМПАНОВОЧНАЯ СХЕМА БЛОК-БОКСА:

| 3.1.РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И АППАРАТУРНОГО ОТСЕКА |
| --- |
| Блок-бокс с одним технологическим отсеком, без аппаратуры управления | □ Да □ Нет |
| Блок-бокс с одним технологическим отсеком. Аппаратура управления, силовые шкафы размещаются в обогреваемом помещении Заказчика во взрывобезопасной зоне | □ Да □ Нет |
| Блок-бокс из одного технологического отсека. Аппаратура управления во взрывозащищенном исполнении размещена в технологическом отсеке | □ Да □ Нет |
| 3.2.РАЗМЕЩЕНИЕ УЗЛА ВВОДА ОДОРАНТА |
| Предусмотреть в блоке внутренний трубопровод для ввода одоранта: Ду, мм, Ру кгс/см2 | □ Да □ Нет |
| Включить в объем поставки внешний узел ввода одоранта в газопровод: Ду, мм, Ру кгс/см2 | □ Да □ Нет |
| Поставка в комплекте с блоком одоризации наружной нагнетательной линии (от блока до внешнего узла ввода), длина м | □ Да □ Нет |
| 3.4. КИПиА БЛОК-БОКСА |
| Датчик пожарной сигнализации, марка: вых.сигнал | □ Да □ Нет |
| Датчик охранной сигнализации, марка: вых.сигнал | □ Да □ Нет |
| Датчик загазованности на одорант ПДК, марка: вых.сигнал | □ Да □ Нет |
| Датчик загазованности на одорант ДВК, марка: вых.сигнал | □ Да □ Нет |
| 3.4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Предусмотреть клеммные коробки для подключения приборов КИПиА | □ Да □ Нет |
| Шлейфы приборов КИПиА вывести на клеммные коробки | □ Да □ Нет |
| В комплект поставки включить кабель тип, марка , длина м | □ Да □ Нет |
| 3.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| Наличие замка «Антипаника» | □ Да □ Нет |
| Условия по окраске наружных стен блоков, их соответствие корпоративным цветам (приложить образец) | □ Да □ Нет |
| Разместить технологическую схему блока в технологическом отсеке | □ Да □ Нет |

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

| 4.1. СИСТЕМА ДОЗИРОВАНОГО ВВОДА ОДОРАНТА |
| --- |
| 4.1.1. Способ ввода одоранта в газопровод |
| - Ввод одоранта посредством капельницы | □ Да □ Нет |
| - Ввод одоранта дозировочным насосом | □ Да □ Нет |
| Количество насосов-дозаторов, шт |  |
| Производительность дозировочного насоса, л/ч |  |
| Диапазон регулирования подачи от максимальной, (%) |  |
| Давление нагнетания, кгс/см2 |  |
| Давление на всасывании, кгс/см2 |  |
| Дополнительная комплектация к насосу: □ - предохранительный клапан, предел наладки:_____ кгс/см2; □ - гаситель пульсации; □ - фильтр для жидкости; □ - обратный клапан; □ -фильтр-дезодоратор |
| 4.1.2. КИПиА системы дозирования |
| □ - манометр; □ - мановакуумметр (на фильтр); □ - датчик давления; □ - датчик засоренности фильтра; □ - датчик числа ходов; □ - датчик (манометр) порыва мембраны; □ - датчик температуры масла в картере; привода; □ - |
| 4.1.3. Управление расходом одоранта |
| Ручное управление расходом одоранта | □ Да □ Нет |
| Дистанционное регулирование подачи одоранта пропорционально расходу одорируемого газа, исходя из пропорций «одорант/газ», заданных оператором. Сигнал о расходе газа поступает на технологический контроллер блока одоризации с узла учета газа Заказчика. Датчик расхода газа — зона ответственности Заказчика. | □ Да □ Нет |
| Дистанционное управление посредством частотного преоборазователя (глубина регулировки 30-100%). Расстояние от операторной до агрегата: м. | □ Да □ Нет |
| Дистанционное управление посредством исполнительного многооборотного механизма (глубина регулировки 0-100%) | □ Да □ Нет |
| 4.1.4. ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ОДОРАНТА |
| Наличие датчика расхода одоранта на нагнетательной линии дозировочных насосов, марка: выходной сигнал: | □ Да □ Нет |
| Наличие тарировочной емкости в блоке одоризации, объем л | □ Да □ Нет |

| 4.2. ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОДОРАНТА |
| --- |
| 4.2.1.Параметры емкости | Технологическая емкость, объем м3 | □ Да □ Нет |
|  | Расходная емкость, объем м3 | □ Да □ Нет |
| Предусмотреть химический насос для налива одоранта в технологическую емкость | □ Да □ Нет |
| Предусмотреть возможность налива одоранта из емкости хранения в расходную передавливанием техническим азотом (азотные баллоны — зона ответственности Заказчика) | □ Да □ Нет |
| Включить в объем поставки наружную емкость хранения одоранта, объем м3 | □ Да □ Нет |
| 4.2.2.КИПиА расходной емкости |
| Датик уровня одоранта в технологической емкости, марка: выходной сигнал: | □ Да □ Нет |
| Датчик температуры одоранта в технологической емкости, марка: выходной сигнал: | □ Да □ Нет |
| Датчик давления в технологической емкости, марка: выходной сигнал: | □ Да □ Нет |

| 4.3. СИСТЕМА НАГНЕТАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ |
| --- |
| Включить азотный модуль в комплект поставки блока одоризации (азотные балоны — зона ответственности Заказчика) | □ Да □ Нет |
| Предусмотреть систему поддержания давления в расходной емкости блока одоризации посредством насоса/ компрессора | □ Да □ Нет |
| Включить в комплектацию внешний блок передавливания азотом (азотные баллоны — зона ответственности Заказчика) | □ Да □ Нет |

| 4.4.ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ |
| --- |
| Включить узел нейтрализации в объем поставки. Объем емкости хранения нейтрализатора, м3 | □ Да □ Нет |
| Предусмотреть насос для налива нейтрализатора в емкость | □ Да □ Нет |
| Наличие борт-ванны в блок боксе | □ Да □ Нет |
| Предусмотреть закрытую дренажную систему блока одоризации | □ Да □ Нет |

| 4.5.СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛОКА ОДОРИЗАЦИИ |
| --- |
| Предусмотреть освещение технологического и аппаратурного отсека, внешнее освещение | □ Да □ Нет |
| Наличие вентиляции технологического и аппаратурного отсека | □ Да □ Нет |
| Предусмотреть принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающая 8-ми кратный воздухообмен | □ Да □ Нет |
| Включить в объем поставки дефлектор с вытяжной трубой длина трубы - м | □ Да □ Нет |
| Наличие электрообогревателей в технологическом и аппаратурном отсеках | □ Да □ Нет |

5. ТЕРБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

| 5.1.УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ |
| --- |
| Ручное управление | □ Да □ Нет |
| Удалённое управление из операторной с автоматизированного рабочего места | □ Да □ Нет |
| Программное управление (интегрирование блока одоризации в АСУТП предприятия); | □ Да □ Нет |
| 5.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР: Наименование: □ ICP DAS □ Siemens □ Allen Bradley □ Другой | □ Да □ Нет |
| 5.3. СИГНАЛЫ дистанционного управления и дистанционного контроля: □ - стандартные типы (исходя из типов датчиков и перечня технологического оборудовния): □ - по требованию Заказчика (приложить требования): |

- Подписи разработчиков опросного листа

от Заказчика                                                                                      от Исполнителя

/                                                                                         /