Проектирование и производство блочно- комплектного, насосного и резервуарного оборудования

410033, область Саратовская, город Саратов,  улица Гвардейская, дом 2А

Р/сч. № 40702810010370002093 в Филиале банка ГПБ (АО) «Поволжский» в г. Самаре,

БИК 043601917 К/сч. № 30101810000000000917   ИНН 6453077203 КПП 645301001

Тел.( 845-2) 45-55-00, факс ( 845-2) 48-11-77 http://www.nef-si.ru, e-mail: marketing@nef-si.ru

Опросный лист №________ от «____» ____________ __г.

для заказа ПГБ  ______________________________

(наименование изделия)

1. Давление в газопроводе аттестованное                            МПа;

2. Давление в газопроводе фактическое: зимой                   МПа; летом                 МПа;

3. Количество линий редуцирования              шт;

4. 1-я линия редуцирования           2-я линия редуцирования         3-я линия редуцирования

Давление настройки                    Давление настройки                 Давление настройки

выходное, кПа: _______;             выходное,    кПа: _______;       выходное,    кПа:_______;

Расход газа, м3/ч:                         Расход газа, м3/ч:                      Расход газа, м3/ч:

max______  min________;           max______  min________;        max______  min________;

Тип и марка регулятора:             Тип и марка регулятора:           Тип и марка регулятора:

_____________________;           _____________________;         _____________________;

Наличие резервной линии          Наличие резервной линии        Наличие резервной линии

редуцирования: o  да o нет;          редуцирования: o да o нет;         редуцирования: o да o нет;

Наличие байпаса: o да o нет       Наличие байпаса: o да o нет      Наличие байпаса: o да o нет

5. Общий байпас: o да o нет;

6. Диаметр трубопровода, мм: входного             ; выходного             ;

7. Количество выходов            шт;

8. Температура окружающей среды, °С: tmax               ; tmin                ;

9. Тип отопления: o   да o  нет;

Газовое: o  конвектор o  горелка_____________________________________;

(тип, марка)

Учет газа на обогрев: o да o нет___________________________________;

(тип, марка счетчика)

o водяное с АОГВ; o электрическое; o водяное от внешнего источника;

10. Электроснабжение:

O 220В O 380В oнет

11. Учет расхода электроэнергии: o да o нет___________________________________;

(тип, марка счетчика)

12. Требования к узлу учета расхода газа:

счетчик: o да o нет _____________________________;             наличие дифманометров: o да o нет;

(тип, марка)

корректор: o да o нет ___________________________;

(тип, марка)

Узел учета установить:        o раздельный

o общий                                    1-я линия o на входе (высокая сторона) o на выходе (низкая сторона)

o на входе (высокая сторона)  2-я линия o на входе (высокая сторона) o на выходе (низкая сторона)

o на выходе (низкая сторона)  3-я линия o на входе (высокая сторона) o на выходе (низкая сторона)

13. Необходимость дополнительной секции блока под КИПиА: o да o нет

14. Необходимость оснащения телеметрией: o да o нет

15. Наличие системы контроля загазованности: o да o нет

16. Наличие пожарно-охранной сигнализации: o да o нет

17. Освещение рабочее: o да o нет

18. Освещение – резервное от аккумуляторов: o да o нет

19. Дополнительная информация:

20. Наименование предприятия:

21. Ф.И.О. ответственного лица:

22. Контактная информация:

Подписи разработчиков опросного листа

от Заказчика                                                                                      от Исполнителя

/                                                                                         /